技术参数

表2                 技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 头架及牵开系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于复杂手术中患者头部的固定及脑组织的牵开作用。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1 手术头架 |  |  |  |
| 1.1颅骨固定架：1个 |  |  |  |
| 1.2儿童型头钉：3个 |  |  |  |
| 1.3成人型头钉：3个 |  |  |  |
| 1.4头托：1个 |  |  |  |
| 2.床旁牵开器 |  |  |  |
| 2.1固定底座：1个 |  |  |  |
| 2.2支撑杆：1个 |  |  |  |
| 2.3可升降摆动杆：1个 |  |  |  |
| 2.4偏心轴锁紧装置：1个 |  |  |  |
| 2.5软轴：2个 |  |  |  |
| 2.6固定器：2个 |  |  |  |
| 2.7脑压板：5个 |  |  |  |
| 3.拖手架：1个 |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每年免费保养一次。 |  |  |  |
| 4.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 4.7提供操作手册和维修手册 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 颅骨固定架 | 1 |
| 儿童型头钉 | 3 |
| 成人型头钉 | 3 |
| 头托 | 1 |
| 固定底座 | 1 |
| 支撑杆 | 1 |
| 可升降摆动杆 | 1 |
| 偏心轴锁紧装置 | 1 |
| 软轴 | 2 |
| 固定器 | 2 |
| 脑压板 | 5 |
| 托手架 | 1 |