技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 空气波压力治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 3台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：促进血液及淋巴的回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、压力模式：≥1 种压力模 |  |  |  |
| 2、定时：0～30min可调 |  |  |  |
| *3、压力范围：5.33～20.00kPa(40～150 mmHg)可调 |  |  |  |
| *4、气囊腔数：≥6 腔，腿套可包裹大小腿 |  |  |  |
| 5、可同时治疗两个肢体 |  |  |  |
| 6、充气压力、时间可调 |  |  |  |
| 7、抗压气囊 |  |  |  |
| 8、防电磁波干扰 |  |  |  |
| 9、具有空气滤清除功能 |  |  |  |
| *10、具有医疗器械注册证及注册登记表 |  |  |  |
| *11、产品具有（NQA）CE 认证证书。 |  |  |  |
| 12、售后服务要求 |  |  |  |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 12.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 12.7提供操作手册和维修手册 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 腿套 | 4条 |