## Sheet2
2021年第三、四季度新进耗材招标参数
序号 | 注册证产品名称 | 招标参数
1 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 适用于在需要止血及要求将灼伤程度降至最低限度时进行软组织切割。可用于普通外科、整形外科、小儿外科、妇产科、泌尿外科、胸外科、暴露骨性结构（如脊柱和关节腔）的手术、切割和凝闭淋巴管及其它开放和内窥镜手术中电外科器械、激光刀和不锈钢解剖刀的辅助品或替代品。该器械可操作直径为5mm的血管。使用“高级止血”手控按钮，该器械可凝固直径不超过7mm的血管。
2 | 一次性使用神经阻滞针 | 用于疼痛科对患者实施神经阻滞进行穿刺、注射药物使用。
3 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7mm*80TWLB的注射针头
4 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。加长型
5 | 一次性使用钻头 | 用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。（鼻钻和耳钻） 鼻科钻头直径3.6~4.0mm，长度11-13cm，角度15~70度，头端为金刚砂或切割； 耳科钻头直径1~7mm，长度64~78mm。
6 | 一次性使用刀头 | 用于切除软硬组织或骨质的矫形外科手术。 刀头直径3.5mm~4mm，弯曲角度0~120度，长度11cm。
7 | 二氧化碳（CO2)测定试剂盒（PEPC酶法） | 供医疗机构用于体外定量测定人血清中二氧化碳的含量，作辅助诊断用。
8 | 碱性磷酸酶（ALP/AKP)测定试剂盒(IFCC推荐法） | 供医疗机构用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶活力，作辅助诊断用。
9 | 尿素（UREA)测定试剂盒(脲酶速率法） | 供医疗机构用于体外定量测定人血清中尿素的含量，作辅助诊断用。
10 | 人类MTHFR基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人类EDTA,柠檬酸盐抗凝新鲜静脉全血样本DNA中MTHFR基因677C＞T位点的多态性.
11 | 壳聚糖季铵盐硅凝胶 | 适用于治疗成人由烧伤、烫伤、创伤、感染和手术等各种原因引起的两年以内的增生性瘢痕。
12 | 医用隔离面罩/眼罩 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。疫情防控需要
13 | 水胶体伤口敷料 | 适用于有少量至中度渗出性体表伤口的覆盖，10*10cm左右规格。
14 | 植入式静脉给药系统 | 用于输液港置入给药患者，对血管系统重复给药，以胃肠外方式输送药物、液体和营养溶液。
15 | 揿针 | 供临床中医针灸疗法用，用于皮内针治疗
16 | 一次性使用微调式精密过滤输液器 | 适用于临床静脉输注药液。
17 | 一次性使用阴道电极 | 与阴道电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用,传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。
18 | 阴道电极
19 | 可吸收性外科缝线 | 适用于一般软组织的修复，且该部位只需要短时间支撑并能快速吸收，如会阴侧切手术
20 | 颅内压测量及引流针 | 用于硬膜外的颅内压测量，特别是使用于手术后的持续观察。
21 | 颅内压测量及引流针 | 用于脑室中和脑实质内的颅内压测量。当作为脑室内测量时，不能同时用于脑实质内的颅内压测量。
22 | 颅内压测量及引流针 | 用于脑实质中颅内压的测量，气囊探针将通过开颅孔放置于脑实质内。
23 | 一次性使用铣刀 | 在骨科手术中与电动或气动设备源配合对骨组织进行修饰、切割。
24 | 大动脉覆膜支架系统 | 预期用于胸主动脉夹层的腔内介入治疗。
25 | 血管造影导管 | 适用于血管造影诊断
26 | 神经导丝 | 用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械。
27 | 微导管 | 颅内神经血管疾病介入治疗，用于在诊断和或治疗过程中将液体和或其他器械或药剂选择性输送至外周血管、冠状动脉和神经血管的目标部位。
28 | 颅内支持导管 | 适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。
29 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗。
30 | 远端通路导管 | 用于在外周和神经血管里输送介入器材。
31 | 远端通路导管 | 用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。
32 | 一次性使用无菌血管内导管 | PCI手术中的分叉病变治疗，方便导丝进入分叉病变的侧枝血管，使分叉病变的治疗更加方便和安全。
33 | 压力导丝 | 经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。
34 | 医用胶 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合；在其他方法无效的情况下，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血；用于胃静脉曲张的栓塞治疗。
35 | 亲水涂层造影导管 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。
36 | 导引鞘 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
37 | 颅内支架系统 | 用于颅内动脉瘤及颅内狭窄的治疗
38 | 球囊扩张导管 | 用于髂动脉的经皮腔内血管成形术以及用于自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变的治疗，妇科腹主动脉阻断
39 | 栓塞弹簧圈 | 用于荧光屏监视下，通过导管进行动静脉血管畸形的介入性栓塞治疗。
40 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 用于PTCA(经皮冠状动脉腔内成形术)中对于血管狭窄病变进行扩张治疗，以及支架置入后的后扩张处理。
41 | 一次性使用皮肤缝合器 | 适用于人体创伤及手术切口的表层皮肤的手术缝合用
42 | 经皮穿刺针 | 在骨科微创手术中用于经皮穿刺，建立通道
43 | 椎体扩张球囊导管 | 用于椎体成形术及脊柱后凸成形术等微创手术中形成通道，恢复椎体高度，形成骨水泥灌注腔的配套使用器械。
44 | 骨水泥套装 | 适用于脊柱主干缝隙的填充。
45 | 一次性脉冲冲洗引流器 | 用于骨科、创伤手术创面、软组织冲洗.冲吸一体式喷头设计可以迅速将冲洗物吸走，防止污染物扩散
46 | 一次性使用自体血液回收器 | 用于临床手术后自体引流血液的收集、过滤和回输，以及后续的引流。
47 | 人工髋关节假体 | 作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
48 | 一次性使用负压护创材料 | 供创面治疗引流时一次性使用，促进创面伤口愈合，降低感染率。
49 | 椎间融合器 | 与内固定系统配合使用，适用于脊柱椎间融合。
50 | 脊柱后路钉棒固定系统 | 适用于胸、腰及/或骶部的脊柱后路内固定手术。
51 | 颈椎前路钉板系统 | 适用于颈椎前路内固定。
52 | 金属缆索 | 适用于四肢骨折捆扎内固定。
53 | 金属骨针 | 四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。
54 | 胶原基骨修复材料 | 用于各类骨折伴骨缺损、骨不愈合或畸形愈合及矫形植骨、骨良性囊性病变、腰椎不稳及（或）腰椎管狭窄、脊柱融合、关节融合术中的植骨。
55 | 骨牵引针 | 用于骨折手术过程中牵引、定位或固定
56 | 椎体成形术辅助器械 | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。
57 | 单边一体式骨科外固定支架 | 供四肢长骨或盆骨骨折外固定用
58 | 骨科外固定支架 | 供四肢长骨或骨盆骨折体外固定复位
59 | 组合式骨科外固定支架-连接杆 | 供四肢长骨或骨盆骨折外固定用
60 | 组合式骨科外固定支架-半环杆
61 | 组合式骨科外固定支架-杆杆夹
62 | 组合式骨科外固定支架-针杆夹
63 | 组合式骨科外固定支架-针针夹
64 | 医用外固定夹板 | 用于骨折外固定。