技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 电脑验光仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.顶测量模式：屈光度测量模式、角膜曲率/屈光度、角膜曲率模式、CLBC模式 |  |  |  |
| 2.屈光度:顶点距离0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm |  |  |  |
| 3.球镜度:-25.00~ +22.00D (VD=12mm，0.12或0.25D) |  |  |  |
| 4.柱镜度:0.00~+/-10.00D (0.12或0.25D) |  |  |  |
| 5.轴位:1~1800(步长19) |  |  |  |
| 6.柱镜符号:-，+，-/+ |  |  |  |
| 7.瞳距:10~85mm |  |  |  |
| 8.最小瞳孔直径2.0mm |  |  |  |
| 9.测试时间0.07sec |  |  |  |
| 10.角膜曲率:曲率半径:5.0~10.2mm，角膜屈光度:33.00~67.50D，角膜散光:0.00~-15.00D (0.05/0.12/0.25D)，角膜直径:2.0~14.00mm |  |  |  |
| 10.打印机:热敏打印机 |  |  |  |
| 11.节电设置:3、5、10分钟 |  |  |  |
| 12.显示器:7英寸TFT显示器 |  |  |  |
| 13.电源:AC100~240V，50/60HZ/90W |  |  |  |
| 14.额拖:Maxx55mm，VD=12mm，0.12或0.25D)(VD=12mm，0.12或0.25D) |  |  |  |
| 15.数据输出:Rs-232接口，视频输出 |  |  |  |
| 16.、售后服务要求 |  |  |  |
| 16.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 16.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 16.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 16.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 16.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 16.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 电脑验光仪 | 1 |