表2                 技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 腹腔镜镜头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 2个 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：配套STORZ主机使用 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.30°斜视镜，直径10mm，超广角。 |  |  |  |
| 2.可浸泡、气熏、高温高压消毒，柱状晶体排列，蓝宝石镜面。 |  |  |  |
| 3、售后服务要求 |  |  |  |
| 3.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 3.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 3.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 3.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 3.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 3.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |