技术参数

| 设备名称 | 心电图机 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：/ |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、全息实时同步18导联心电图采集，兼容同步12导、15导心电图采集。 |  |  |  |
| 2、支持心电图采集后4G/wifi心电图采集，实现免费连接医院现有心电诊断系统。 |  |  |  |
| 3、同屏可现实：3通道，6通道，12通道，15通道，18通道。 |  |  |  |
| 4、报告格式：多种组合方式 |  |  |  |
| 5、走纸速度12.5mm/s,25.0mm/s,50.0mm/s |  |  |  |
| 6、输入阻抗：＞10.0MΩ |  |  |  |
| 7、输入回路输入电流：≤0.1μA |  |  |  |
| 8、定标电压准确（灵敏度）：最大允许误差范围：0.05-150Hz 全频滤波 |  |  |  |
| 9、连续采集心电图数据，并自动选取质量最佳 |  |  |  |
| 10、内置打印功能 |  |  |  |
| 11、售后服务要求 |  |  |  |
| 11.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 11.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 11.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 11.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 11.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 11.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 心电图机 | 1 |
| 台车（手提包） | 1 |