技术参数

| 设备名称 | 根管长度测定仪 | 数量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能 1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹； 2.基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4.2000mAh大容量电池，可充电，不必反复更换电池； 5.磁吸式设计，屏幕可360°旋转； 6.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离； 7.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。 |  |  |  |
| 第二部分：拓展功能 1.蜂鸣器音量 蜂鸣器音量3档可调，蜂鸣器声音多种声色可选。 2.剩余电量有显示。 3.刻度盘 液晶屏上数字1、2、3表示根管针距离根尖的位置， 并不是以mm单位计算的长度。 4.信息指示器 ・根管长度测定时 根管长度指示条离闪烁条的格数。 ・设置变更时 显示变更的设置值。 ・发生故障时 显示故障代码。 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 测量线 | 1根 |
| 锉夹 | 4根 |
| 唇挂钩 | 10个 |
| 测量仪探针 | 2根 |
| 牙髓活力探针 | 2根 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 测试器 | 1个 |
| 使用说明书 ，合格证，保修卡 | 1本 |