技术参数

| 设备名称 | 医用创口冲洗机 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：适用于普通外伤、创面及组织术中术后的冲洗。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.工作模式：自动、清水、消毒、自洁、打印 |  |  |  |
| 2.自动模式：清水模式和消毒模式交替。 |  |  |  |
| 3.自动模式中生理盐水自动完成冲洗，减少伤口处消毒液残留 |  |  |  |
| 4.清水模式：可调出水压力 |  |  |  |
| 5.出水温度：可调节出水温度 |  |  |  |
| 6.仪器有自洁模式，保证管路清洁 |  |  |  |
| 7.显示冲洗模式、冲洗周期、冲洗温度、冲洗档位 |  |  |  |
| 8.自动模式冲洗后，自动打印伤口处置记录单 |  |  |  |
| 9.专用喷头：水液一体，更简洁，配防溅罩 |  |  |  |
| 10、售后服务要求 |  |  |  |
| 10.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 10.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 10.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 10.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 10.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 10.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 10.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 医用创口冲洗机说明书 | 1 |
| 支架安装说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| U型卡箍 | 1 |
| 保险管 | 2 |
| 透明罩 | 1 |
| 手柄金属底座 | 1 |
| 手柄万向支架 | 1 |
| 三通阀门 | 1 |
| 净水器管 | 3米 |