## Sheet1
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 预算单价
1 | 平板吸顶灯 | 300mm*900mm | 个 | 254
2 | 扣板灯 | 300mm*90mm | 个 | 160
3 | 扣板灯 | 600mm*600mm | 个 | 256
4 | 平板吸顶灯 | 600mm*600mm | 个 | 85
5 | 扣板灯 | 300mm*300mm | 个 | 55
6 | 平板吸顶灯 | 300mm*300mm | 个 | 55
7 | 扣板灯 | 300mm*1200mm | 个 | 125
8 | 平板吸顶灯 | 300mm*1200mm | 个 | 125
9 | LED净化灯 | 定制350*1300cm(手术间) | 个 | 385
10 | 平板灯 | 定制595*595cm（手术间) | 个 | 220
11 | 紫外线灯管适配器 | LSV-E40-H52/425mA/45W | 个 | 42.5
12 | 过流式紫外线杀菌器灯管 | LM12 | 支 | 135
13 | 㓎没紫外灯管 | CUV-FJ120 | 支 | 1160
14 | 过流式紫外线杀菌器灯管 | LM22 | 支 | 150
15 | 过流式紫外线杀菌器灯管 | LM9 | 支 | 120
16 | 过流式紫外线杀菌器灯管 | LM6 | 支 | 105
17 | 铜电线 | 2.5mm红 /蓝双色国标 | 盘 | 260
18 | 铜电线 | 4mm红/蓝 双色国标 | 盘 | 370
19 | 一按5孔 |  | 个 | 22
20 | 楼梯间声控灯 | 微波感应 | 个 | 85
21 | 过流式紫外线消毒灯管电源适配器 |  | 个 | 260
22 | 中央空调面板 |  | 个 | 150
23 | 空气开关 | 3P63A | 个 | 76
24 | 漏电开关 | 1P16A | 个 | 37
25 | 饮水机开关 | 冷（12v) | 个 | 78
26 | 中央空调盘管风机 | HF0331 | 个 | 865
27 | 螺纹灯泡 | LED 10w | 个 | 11.5
28 | 高强自攻丝 | 4mm*20mm | 盒 | 24
29 | T8灯管 | LED 1.2M 60W | 支 | 12
30 | 电胶布 | 30M | 卷 | 2
31 | 穿线管 | PVC ∅16 | 捆 | 120
32 | 膨胀栓 | 8#6# | 包 | 9.5
33 | 螺纹式吊灯口 | 螺纹吊装 | 个 | 4
34 | 灯泡 | LED 38W | 个 | 14.5
35 | 插座 | 暗装七孔 | 个 | 13.5
36 | 冷库专用灯 | LED 8w | 个 | 36
37 | 紫外线灯架 | 1.2M | 根 | 32
38 | 筒灯 | ∅9cm（12w） | 个 | 24
39 | 波纹电线管 | ∅20 EP防阻燃 | 盘 | 26
40 | 地线 | 双色2.5㎡ | 盘 | 210
41 | 防火泥 | 20KG | 件 | 65
42 | 电源插头 | 两极10A | 个 | 3.5
43 | 饮水机开关（凉） | 12v触摸按键 | 个 | 78
44 | 饮水机开关（热） | 12v触摸按键 | 个 | 78
45 | 地线槽 | 宽4cm长2M（ 铝） | 根 | 17.8
46 | 不锈钢地线槽 | 6cm*2M | 米 | 45
47 | 波纹管 | ∅32 EP防阻燃 | 盘 | 38
48 | 球泡 | LED 10W | 个 | 8.5
49 | 地埋防水电缆 | 3*4㎡ | 米 | 14.5
50 | 门禁电源 | 220v-24v | 个 | 125
51 | 门禁开关 | 220v-36v | 个 | 26
52 | 底盒修复器 | 8cm*8cm*6cm | 个 | 2.5
53 | 纽扣电池 | CR2477 | 块 | 3
54 | 路灯集成光源 | 220v-55w | 套 | 165
55 | 防静电胶垫 | 长3M宽1.5M厚0.5cm | 平方 | 65
56 | 加热棒 | 220v-3KW | 个 | 72
57 | 电缆 | 4*35㎡+1*16㎡ | 米 | 175
58 | 电线 | BV16㎡ | 米 | 17.5
59 | 开口铜鼻 | 200A | 个 | 2.4
60 | 锡条 | sn63A | 条 | 37.5
61 | 焊锡膏 | 100g | 桶 | 15
62 | 锡丝 | 1.2mm*20M | 卷 | 18.5
63 | 橡胶线槽 | 长2M宽260mm高60mm | 米 | 64.5
64 | 门禁+磁力锁 | 12v吸力120KG | 套 | 265.5
65 | 空开轨道 | 5cm*45cm | 根 | 9
66 | 塑料外壳试断路器 | 160A | 个 | 230
67 | 铜管 | 16㎡ | 个 | 3.5
68 | 膨胀螺丝 | 10cm*20mm | 条 | 3.2
69 | 头灯 | 5000ma | 套 | 40
70 | 验电笔 | 测量范围1v-450v | 个 | 26
71 | 空调电磁阀 | DN20PN16 | 套 | 101
72 | 灯盘 | LED ∅30cm（30W） | 个 | 27
73 | 单相电机电容 | 2uf | 个 | 16
74 | 射灯 | LED 100W | 台 | 210
75 | 电笔 | 测量范围1v-750v | 把 | 30
76 | 塑料外壳式断路器 | （250A） | 个 | 360
77 | 黑皮电缆 | 2*6㎡ | 米 | 15.5
78 | 方8线卡 | 每盒100个 | 盒 | 3.7
79 | 灯带控制器 | 220V-30W | 个 | 12.5
80 | 定制按压自锁开关 | 12v按压开关用于手术室水池 | 个 | 32
81 | 圆孔配电盘 | 6位 | 个 | 65
82 | 自动门控制器 | 36v工作延时2秒 | 套 | 630
83 | 时控开关 | 220V | 个 | 60
84 | 排风扇 | 35cm*35cm 0.3KW | 个 | 180
85 | 艾美特集成换气扇 | 320mm*270mm | 台 | 165
86 | 配电箱 | 5—7位 | 个 | 26
87 | 灯条 | LED(220v_80cm） | 条 | 21
88 | 充电手电钻 | 60v最高转速600转 | 把 | 740
89 | 铜软线 | 红色2.5㎡ | 盘 | 264
90 | 电池 | 1号 | 节 | 2.5
91 | 灯带 | 双排灯珠（暖色） | 米 | 14.5
92 | 断路器 | 400A | 个 | 616
93 | 铜鼻 | 150A | 个 | 12
94 | 不锈钢配电箱 | 1200*40mm | 个 | 980
95 | 地线排 | 16位 | 个 | 32
96 | 零线排 | 16位 | 个 | 36
97 | 灯管 | LED 50cm带磁吸 | 支 | 36
98 | 污水泵 | 1.8KW | 台 | 980
99 | 密码面板 | KOB 存储容量1000组，工作电压12v | 个 | 85
100 | 单开 | 明装单开 | 个 | 14
101 | 空开盒 | 明装（12路） | 个 | 63
102 | 漏电开关 | 2p40A |  | 35
103 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 896
104 | 有杆绝缘端子 | 螺栓8mm*长5cm | 个 | 10
105 | 无杆绝缘端子 | 螺孔8mm*长5cm | 个 | 8
106 | 热风枪 | 220v-1500W | 台 | 260
107 | 开水器 | 220v-3KW | 台 | 915
108 | 重型手钻 | 220v 最高转速1200转 | 台 | 282
109 | 电缆热缩头 | 1KW25—50㎡ | 套 | 38
110 | 直柄式锡锅 | 220v 最高加热温度110度 | 个 | 67
111 | 空开 | 2P63A | 个 | 50
112 | 声控开关 | 声控，光感，红外三合一（暗装) | 个 | 36
113 | 人体感应控制开关 | 红外人体感应 | 个 | 46
114 | 扬声器 | 8欧2W | 个 | 26
115 | 电工手套 | 双面挂胶 | 双 | 3
116 | 铜堵丝 | ∅20 | 个 | 2.5
117 | 电接点压力表 | 表盘150—最大压力1.6mpa | 块 | 280
118 | 软电缆 | 5芯*6㎡ | 米 | 55
119 | 双排电箱 | 24路 | 个 | 145
120 | 三相四线空开 | 100A | 个 | 280
121 | 三相四线漏电开关 | 63A | 个 | 96.5
122 | 线槽35mm*16mm | 35mm*16mm | 捆 | 136
123 | 指针式机械万用表 | MF-47机械式外磁 | 台 | 204
124 | 工作指示灯 | AD16-220V | 个 | 12.5
125 | 热熔枪 | 220V-100W | 个 | 32
126 | 热熔胶棒 | 20cm*1cm | 根 | 2.5
127 | 三开单控 | 暗装 | 个 | 16
128 | 电子液位计 | 两线制DC24V信号4-20ma | 个 | 92
129 | 三相三线空开 | 100A | 个 | 260
130 | 室外电箱 | 不锈钢300mm*400mm | 个 | 180
131 | 电箱 | 室外20路 | 个 | 140
132 | 明装三孔插座 | 16A | 个 | 17.5
133 | 双开单控开关 | 明装 | 个 | 17
134 | 灯座 | 螺口 | 个 | 8
135 | 桥架盖板 | 宽75mm长2M | 米 | 8.5
136 | 线手套 | 纯棉 | 双 | 3.5
137 | 中间继电器 | 14v—220v | 个 | 38
138 | 不锈钢花洒 | 直径10cm | 个 | 21
139 | 小厨宝进水口 | 长15cm4分外丝 | 个 | 40.5
140 | 吸尘器 | 15L-1200W | 台 | 460
141 | 空调电动两通球阀 | 两线DN20.DN25\AC220V\常闭 | 套 | 165
142 | 林海中央空调控制开关 | 温度显示5-35度，外尺寸83mm*83mm*13mm | 个 | 198
143 | 转换电源 | 220V-12V | 个 | 145
144 | 海陵温控开关 | 温度显示5-35度，外尺寸83mm*83mm*13mm | 个 | 50
145 | 时控开关*上出线 |  | 根 | 95
146 | 时控开关*下出线 |  | 根 | 95
147 | 热水器面板 |  | 个 | 84
148 | 舞台灯 | 高显指600颗三基色 | 个 | 600
149 | 筒灯 | 16W开孔18CM | 个 | 25
150 | 不锈钢球阀 | 304 DN25 | 个 | 52
151 | 4分软连接 | 120cm | 根 | 16
152 | 4分软连接 | 80cm | 根 | 14
153 | 4分软连接 | 60cm | 根 | 12
154 | 蹲便脚踏阀 | 定制 | 套 | 184
155 | 小便感应器 |  | 个 | 195
156 | 钢丝软管 | 4分 120cm | 根 | 36
157 | 不锈钢波纹管 | DN20 | 根 | 16.5
158 | 洗手池不锈钢波纹下水管 | ∅32 1.2M | 根 | 19
159 | 饮水机耐高温下水管 | ∅32 1.2M | 根 | 6
160 | 马桶垫子 | 14mm*3.5mm | 个 | 3.5
161 | ppr管 | PPR ∅20 | 根 | 13
162 | ppr直接 | PPR ∅20 | 个 | 2.5
163 | PPR弯头 | PPR ∅20 | 个 | 3
164 | PPR内丝直接 | PPR ∅20 | 个 | 6
165 | PVC管 | PVC ∅50 | 根 | 21
166 | PVC胶（小） | 300ml | 桶 | 6.5
167 | PVC直接 | PVC ∅50*∅32 | 个 | 3
168 | PVC弯头 | PVC ∅50 | 个 | 3.5
169 | PVC正三通 | PVC ∅50 | 个 | 4
170 | ppr内丝弯头 | PPR20 | 个 | 7
171 | PPR内丝三通 | PPR ∅20 | 个 | 7
172 | PPR外丝直接 | PPR ∅20 | 个 | 7
173 | 小便器排水管 | S弯 长30cm | 根 | 14.5
174 | 水池软连接 | 1米尖头 | 根 | 21
175 | 马桶法兰 | 软胶 ∅12cm | 个 | 7
176 | 马桶冲水开关 | 马桶伴侣套装 | 套 | 32
177 | 水龙头 | 4分 | 个 | 13
178 | 取水杆 | PPR∅25 | 个 | 6
179 | 单冷水龙头（四分） | 4分不锈钢高杆弯头 | 个 | 42
180 | 下水器 | ∅50不锈钢 | 个 | 21
181 | 角阀 | 4分不锈钢 | 个 | 12
182 | 弯头 | ∅32PPR | 个 | 8
183 | 平垫 | 孔径6MM | 个 | 0.02
184 | 直接 | PPR∅20 | 个 | 7
185 | 液压浮球 | DN40 | 套 | 120
186 | 细铁丝 | 0.4mm-25KG | 斤 | 9
187 | Y型空调进水过滤网 | DN20 | 个 | 42
188 | 混水阀 | 4分两进一出（铜） | 个 | 55
189 | 对丝 | 4分不锈钢 | 个 | 2
190 | 波纹管 | ∅32 EP防阻燃 | 盘 | 38
191 | 透明胶垫 | 1M*1.2M | 块 | 42
192 | 活接 | DN20 | 个 | 7
193 | 铜管 | 16㎡ | 个 | 3.5
194 | 闸阀 | DN50 | 个 | 112
195 | 安全阀 | 不锈钢DN25、1.6mpa | 个 | 500
196 | 脚踏冲水阀芯 | ∅5cm*6cm(铜) | 个 | 34.5
197 | 防滑链 | 汽车防滑链（通用型） | 副 | 180
198 | 抱卡 | PPR ∅20 | 包 | 10
199 | 热水管 | ∅20 PPR | 根 | 13
200 | 脚踏水龙头 | 含：高杆龙头，宽体铜阀，混水阀，链接管 | 套 | 195
201 | 螺母 | ∅5 | 个 | 0.08
202 | PVC胶（大桶） | 650ml | 桶 | 12.5
203 | 拖把池下水管 | ∅50塑料下水器下水管套装 | 套 | 10.5
204 | 气压式管道疏通器 | 工作气压0.4mpa | 个 | 86
205 | 脚踏阀 | ∅32（铜） | 个 | 102
206 | 拖把池 | 长40cm宽40cm高45cm | 套 | 175
207 | 拖把池下水 | ∅32 | 套 | 6.5
208 | 暗叉 | 4cm*12cm | 个 | 16
209 | 小便S弯下水 | 不锈钢S弯 长66cm | 套 | 42
210 | 取水器 | ∅25 | 套 | 16.5
211 | 淋浴套装 | 明装（含阀体，连接杆，顶喷，手持花洒，软管） | 套 | 235
212 | 手持顶喷转换阀 | 进水4分内丝，出水4分外丝，加放水口 | 个 | 46
213 | 马桶 | 九牧王 | 个 | 630
214 | PVC三通 | ∅25PV | 个 | 0.7
215 | 三通 | ∅25 | 个 | 7.5
216 | U型钉卡 | ∅20 | 包 | 12
217 | PVC弯头90度 | ∅110 | 个 | 14.5
218 | PVC弯头45度 | ∅110 | 个 | 13
219 | PVC有口闷头 | ∅110 | 个 | 14
220 | PVC开口三通 | ∅110 | 个 | 16
221 | PVC 大弯头 | ∅32 | 个 | 4
222 | PVC胶 | 1000ml | 桶 | 21
223 | PVC活接 | ∅110 | 个 | 62
224 | 开水器 | 220v-3KW | 台 | 915
225 | 感应水龙头（高头） | 红外感应，工作电压6v | 个 | 488
226 | 异径三通 | PVC∅160*∅110 | 个 | 32.5
227 | 补芯 | PVC∅160*∅110 | 个 | 24
228 | 清扫口 | PVC∅110 | 个 | 16
229 | 开水器底座 | 不锈钢 高45cm宽40cm | 个 | 180
230 | 不锈钢花洒 | 直径10cm | 个 | 21
231 | 洗手池下水器 | 304不锈钢5cm*15cm | 个 | 24
232 | 马桶盖 | 35cm*42cm | 个 | 30
233 | 防锈漆 | （深灰）25KG | 桶 | 250
234 | 稀料 | 25KG | 桶 | 120
235 | 橡胶脚垫 | 5cm*6cm | 个 | 4
236 | PPR剪刀 | 开口42mm | 把 | 32
237 | 快接球阀 | ∅25PPR | 个 | 25
238 | 快速接头 | 14mm*12mm | 个 | 8
239 | 软管 | ∅12mm | 米 | 4
240 | 排气阀 | DN25 | 个 | 32
241 | 铸工AB胶 | 100ml | 套 | 34.5
242 | 下水道疏通器 | 管粗10mm长1.5M | 套 | 21
243 | 铜堵丝 | ∅20 | 个 | 2.5
244 | 蹲便脚踏阀芯 | 孔径6cm*长5cm（铜） | 个 | 85
245 | 三通旋塞阀 | DN25 | 个 | 35
246 | 下沉洗手池 | 55cm*40cm | 个 | 136
247 | 压力表链接管 | 不锈钢4分 | 根 | 35
248 | 生料带 | 30g | 卷 | 2
249 | 除锈剂 | 500ml | 瓶 | 21
250 | 球阀 | 不锈钢,DN15 | 个 | 36
251 | 长柄刷子 | 刷头长10cm宽6cm，手柄长1M | 个 | 15
252 | 洗桶刷（长柄） | 刷头长20cm宽10cm，手柄长2M | 个 | 35
253 | 煤气羊角阀 | 4分(铜) | 个 | 32
254 | 饮水机三通阀 | 2分内牙DC12V\5W | 个 | 26
255 | PVC线管 | ∅32 | 根 | 16.5
256 | PVC大弯 | ∅32 | 个 | 3
257 | 方形马桶盖 | 大v型46cm*38cm | 套 | 43
258 | 小厨宝进水口 | 长15cm4分外丝 | 个 | 40.5
259 | 异径直接 | PVC∅32*∅25 | 个 | 3.5
260 | 正三通 | PVC∅32 | 个 | 3
261 | PPR25三通 | PPR∅25 | 个 | 7.5
262 | PPR25直接 | PPR∅25 | 个 | 4.5
263 | 水箱浮球阀 | DN15 | 个 | 35
264 | 弹簧式安全阀 | DN32公称压力0.7-1.0mpa | 个 | 620
265 | 外丝直接 | 不锈钢4分 | 个 | 2
266 | 空调排水管 | ∅2 | 根 | 3.5
267 | 压力表 | 0.5-1.6mpa | 块 | 86
268 | 洗手池防臭芯 | 不锈钢按压弹跳 | 个 | 36
269 | 软水管（4分） | 孔径4分管厚6mm | 米 | 9.5
270 | 饮水机快速接头 | 4/4 | 个 | 3.5
271 | 高杆水龙头 |  | 套 | 54
272 | 脚踏开关感应探头感应模块 |  | 套 | 300
273 | 高杆感应水龙头 | 品牌 | 套 | 290
274 | PVC绝缘胶带 | 20m | 卷 | 4.5
275 | 断桥铝门窗插锁 |  | 个 | 18
276 | 洗手池 |  | 个 | 93
277 | 蹲便脚踏阀 | 定制 | 个 | 185
278 | 产科婴儿洗澡间下水管 | 定制洗浴池排水管 | 个 | 40
279 | 管道安全阀（包含检测效验） | DN25/钢制国标 | 个 | 500
280 | 管道安全阀（包含检测效验） | DN32/铸铁国标 | 个 | 200
281 | 花洒分水器 | 进水4分，测出水4分，上出水6分 | 个 | 25
282 | 配套淋浴花洒 | 立杆+手持 | 套 | 250
283 | 饮水机安全阀 | 工作压力0.6mpa | 个 | 55
284 | 饮水机出水电磁阀 | 工作电压12V、出水口4分 | 个 | 60
285 | 饮水机开关 | 凉/热12V触摸按键 | 个 | 65
286 | 电动球阀 | DN20PN16 | 个 | 140
287 | 排气阀 | DN20/全铜国标 | 个 | 62
288 | 铜球阀 | DN20/全铜国标 | 个 | 76
289 | 马桶洁具套 |  | 套 | 35
290 | 扎带 | 4mm*200mm | 包 | 18
291 | 黑色高强自攻丝 | 4mm*60mm | 盒 | 16.8
292 | 不锈钢燕尾自攻丝 | 5mm*20mm | 盒 | 195
293 | 沉头自攻丝 | 5mm*40mm | 盒 | 21
294 | 六角螺栓 | 8mm*30mm | 个 | 0.5
295 | 502胶水 | 40ml | 盒 | 2.5
296 | AB胶 | 60ml | 盒 | 4.5
297 | 结构胶 | 每箱40支 | 箱 | 275
298 | 干手纸盒锁芯 | 2.5cm*3cm | 个 | 8.5
299 | 室外配电箱锁 | 3.5cm*2.5cm*10cm | 套 | 16.8
300 | 抽屉把手 | 单孔 0.5mm*30mm | 个 | 4.9
301 | 高强自攻丝 | 4mm*50mm | 盒 | 39
302 | 燕尾丝 | 6mm*30mm | 盒 | 32
303 | 万向轮 | 橡胶静音6cm*3.5mm | 个 | 9
304 | 马桶垫子 | 14mm*3.5mm | 个 | 3.5
305 | 膨胀栓 | 8#6# | 包 | 9.5
306 | 透明胶带（宽） | 5cm*80m | 卷 | 8.5
307 | 防火泥 | 20KG | 件 | 65
308 | 银色自喷漆 | 520ml | 瓶 | 11.5
309 | 发泡胶 | 500ml | 瓶 | 15.5
310 | 保温棉 | ∅20 | 米 | 3.5
311 | 平垫 | 孔径6MM | 个 | 0.02
312 | 细铁丝 | 0.4mm-25KG | 捆 | 165
313 | 锁芯 | 单舌75mm*32mm | 个 | 42
314 | 螺丝 | 5mm*40mm | 盒 | 17
315 | 铆钉 | ∅5mm | 盒 | 40
316 | 不锈钢钻头 | ∅4mm | 根 | 6
317 | 不锈钢高强开孔器 | ∅30mm | 个 | 18
318 | 砂轮片 | ∅110mm | 盒 | 56
319 | 特种钢钉 | 长80mm | 盒 | 12
320 | 不锈钢膨胀丝 | 8mm*50mm | 盒 | 125
321 | 透明胶垫 | 1M*1.2M | 块 | 42
322 | 压把锁 | 单舌18.5cm*4.5cm | 个 | 62
323 | 锁体 | 双舌12.5cm*7cm | 个 | 24
324 | 高压自粘带 | 15M*2.5cm | 卷 | 3.5
325 | 底盒修复器 | 8cm*8cm*6cm | 个 | 2.5
326 | 安全扣 | 5.5cm*9cm | 个 | 5
327 | 膨胀螺丝 | 10cm*20mm | 条 | 3.2
328 | 地毯 | 1.6M*25M | 平方 | 65
329 | 大理石钻头 | 6mm | 根 | 3.5
330 | 高强木材锯片 | ∅110mm | 片 | 26
331 | 大理石切割片 | ∅110mm | 片 | 26
332 | 万向轮8*5 | 橡胶静音8cm*5cm | 个 | 9
333 | 冲击钻头 | 12*350mm | 根 | 15.5
334 | 马桶皮吸 | 橡胶 ∅150mm | 个 | 19.5
335 | 合梯 | 四步高2.5M | 个 | 170
336 | 键盘吊装轨道 | 宽4cm长40cm | 副 | 23.5
337 | 铜锁芯 | 单排 | 个 | 31
338 | 防滑链 | 汽车防滑链（通用型） | 副 | 180
339 | 推雪铲 | 0.5m*0.3m | 套 | 42
340 | 十字螺栓 | 8*150mm | 条 | 2.3
341 | 螺母 | ∅5 | 个 | 0.08
342 | 双面胶 | 20M | 卷 | 4
343 | 垫片 | M4 | 个 | 0.04
344 | 强磁十字批头 | 长80mm双批头带磁圈每盒12支 | 盒 | 62
345 | 滑道 | 宽4cm*长25cm | 副 | 16.5
346 | 离子交换树脂在生剂 | 20KG | 袋 | 62
347 | 气压式管道疏通器 | 工作气压0.4mpa | 个 | 86
348 | 门把手 | 长21cm宽6cm | 个 | 15
349 | 螺母+螺丝 | 8*100mm | 套 | 1.1
350 | 凳子脚垫 | 8*40mm | 个 | 3.5
351 | 纯铜偏心锁芯 | 单排 32.5mm*60.5mm | 个 | 54
352 | 暗叉 | 4cm*12cm | 个 | 16
353 | 窗户密封条 | 1cm*120M | 盘 | 130
354 | 沙纸 | 600目 | 张 | 1.5
355 | 沙架 | 15cm*8cm | 个 | 25
356 | 开孔器 | ∅20 | 个 | 12
357 | 防松螺母 | M6 | 个 | 0.1
358 | 不锈钢对丝 | ∅25 | 个 | 3.5
359 | 弹簧 | ∅0.5mm | 根 | 4.5
360 | 糯米胶 | 2.5L | 瓶 | 62
361 | 滚刷 | 中号 | 个 | 6
362 | 大扁头自攻丝 | 4*25mm | 盒 | 32
363 | 大扁头燕尾丝 | 4*25mm | 盒 | 36
364 | 定位钻头 | ∅1.5mm | 根 | 1.5
365 | 挡鼠板 | 2.5M*0.8M | 套 | 230
366 | 执手锁 | 不锈钢双舌（含锁体，锁芯，锁壳） | 套 | 260
367 | 白乳胶 | （10kg) | 桶 | 85
368 | 腻子粉 | （10kg) | 袋 | 35
369 | 批灰刀 | (中号） | 个 | 3
370 | 美工刀片 | 每盒10片 | 盒 | 12
371 | 卫生间门卡扣锁 | 开孔4.5cm（铝） | 把 | 67.5
372 | 闭门器 | 20cm*7cm承重60KG | 个 | 72
373 | 链条锁 | 长45cm | 把 | 24
374 | 不锈钢门插 | （8寸） | 个 | 21
375 | 挂锁 | 50# | 个 | 8
376 | 重型手钻 | 220v 最高转速1200转 | 台 | 282
377 | 麻花钻头 | ∅8 | 支 | 10.5
378 | 玻璃膜 | 磨沙自粘，宽50cm | 米 | 27
379 | 石膏板膨胀丝 | 5mm*15mm | 盒 | 32
380 | 不锈钢插销 | （2寸） | 套 | 3.5
381 | 螺栓 | 4*8cm | 根 | 0.4
382 | 不锈钢拉手 | 长12cm | 个 | 15
383 | 方块锁 | 8cm*8cm | 套 | 31
384 | 井盖锁 | 12cm*6cm | 套 | 67
385 | 哥俩好 | 550ml（大支） | 支 | 7.5
386 | 美纹纸 | 2cm*30M | 卷 | 2
387 | 刷子 | （5cm) | 个 | 2
388 | 板车 | 50cm*90cm承重200KG | 个 | 200
389 | 防锈漆 | （深灰）25KG | 桶 | 265
390 | 稀料 | 25KG | 桶 | 120
391 | 橡胶脚垫 | 5cm*6cm | 个 | 4
392 | 不锈钢防盗门锁把手 | 宽6cm长30cm | 套 | 65
393 | 铸工AB胶 | 100ml | 套 | 34.5
394 | 开口扳手 | 24—27 | 个 | 14.5
395 | 万向软轴批头 | 11件套装，300mm黑色软轴 | 套 | 43.5
396 | 不锈钢玻璃门合页 | 宽5cm*长10cm | 个 | 15
397 | 十字批头 | 长10cm | 个 | 8.5
398 | 丝锥 | 4mm | 支 | 5
399 | 丝锥铰手 | 180mm | 套 | 32
400 | 生料带 | 30g | 卷 | 2
401 | 除锈剂 | 500ml | 瓶 | 21
402 | 管钳 | 14寸 | 把 | 89
403 | 活动扳手 | 18寸 | 把 | 380
404 | 鹰嘴钳 | 12寸 | 把 | 76
405 | 轨道卡扣 |  | 个 | 1
406 | 窗帘钩 | 8# | 包 | 50
407 | 长柄刷子 | 刷头长10cm宽6cm，手柄长1M | 个 | 15
408 | 洗桶刷（长柄） | 刷头长20cm宽10cm，手柄长2M | 个 | 35
409 | 空调进风口 | 600mm*600mm | 个 | 160
410 | 煤气羊角阀 | 4分(铜) | 个 | 32
411 | 管道井锁体 | 15cm*6cm | 个 | 32
412 | 玻璃门锁体 | 8cm*6cm(含铜锁芯） | 个 | 36
413 | 木门锁体 | 12cm*7.5cm | 个 | 23
414 | 电锤铲头 | 30cm | 个 | 14
415 | 特种刚钉 | 4*20mm | 盒 | 7.5
416 | 纳米窗帘轨道 | 重型方轨，可弯曲90度 | 米 | 26
417 | 自攻丝 | 不锈钢5*60mm每盒500 | 盒 | 197
418 | 陶瓷钻头 | ∅8 | 根 | 6.5
419 | 套筒加长杆 | 长25cm | 根 | 42
420 | 断桥外开把手 | 安装孔距6.5cm | 个 | 24.5
421 | 免钉胶 | 600ml | 支 | 21
422 | 万能胶 | 0.5L | 桶 | 19.5
423 | 高强梅花扳手 | 10-12 | 把 | 6.5
424 | 焊接剂 | 50ml | 瓶 | 32
425 | 矿棉板 | 600mm*600mm | 块 | 7.2
426 | 石棉板 | 600mm*600mm | 块 | 5.5
427 | 耐强酸塑料桶 | 最大承重（25KG） | 个 | 35
428 | 批刀 | 宽8cm | 个 | 7
429 | 云石胶 | 3L | 桶 | 76
430 | 固化剂 | 500ml | 支 | 9
431 | 制定棉门帘 | 带开窗 | 平方米 | 180