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第1章 采购公告
本项目为新郑市公立人民医院2026年上半年新进医用耗材采购项目，具体事宜公布如下：
一、项目名称
2026年上半年新进医用耗材采购项目。
2、 项目概况
	序号
	注册证产品名称
	规格
	单位
	参考单价（元）
	参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	医用无菌液体伤口敷料
	350mL
	瓶
	165
	用于犬伤门诊，配套医用创口清洗机冲洗床使用；在皮肤创面表面形成保护层，起物理屏障作。

	2
	一次性使用硅胶手术引流管
	各规格
	套
	700
	本产品由引导针、连接管（圆形引流管除外）、引流管、引流球组成，其中引流管、连接管、引流球为硅橡胶材质，引导针为医用不锈钢材质。用于胸腔镜微创肺手术、充气式纵隔镜手术、单孔减孔胸腔镜手术及加速康复外科等。

	3
	一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器
	
	套
	900;1950
	由一次性切口牵开固定器（套）、多通道密封体和通气管道组成；用于食管癌根治、纵膈肿瘤切除、淋巴结清扫。

	4
	一次性使用内窥镜标本取物袋
	各规格
	套
	380
	供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用

	5
	超声高频集成手术设备-一次性使用超声软组织手术刀头
	各规格
	把
	1900
	用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管；集采产品

	6
	一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件
	160/260
	把
	1280
	适用于开放或镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。集采产品

	7
	一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件（钉仓）
	
	枚
	1050
	

	8
	一次性使用内镜下取石网篮
	各规格
	个
	1800
	适用于内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物。

	9
	手术防粘连液
	13ml/支；10ml/支
	支
	280.67；215.9
	用于手术防止肠粘连致肠梗阻的发生；集采产品

	10
	羧甲基纤维素冲洗胶液
	50ml；100ml
	支
	158.59；264.32
	适用于手术创面和创伤后组织创面、粘膜、皮肤的冲洗，起到润滑隔离及生物屏障作用；集采产品

	11
	壳聚糖基可吸收止血非织布
	50mm×100mm
	片
	328.5
	吸收性体内止血材料，材料的形态为非织布；辅助用于控制毛细血管、静脉和小动脉的出血；集采产品

	12
	非吸收自封外科缝合线
	单针/双针
	根
	287.98/
345.58
	由倒刺非吸收缝合线和缝合针组成；用于人体软组织的缝合；集采产品

	13
	肛门管
	（7~200）cm
	支
	20
	用于供肠道清洁（冲洗、排空或灌注）用或排气用；配合肠道水疗机（苏豫LK-SL-A）使用

	14
	一次性使用射频套管针
	20G、22G
	支
	700
	与射频控温热凝器配套使用，用于神经及肌肉组织射频治疗时进行穿刺

	15
	一次性使用全包喉镜片
	各规格
	个
	98；95
	用于辅助医护人员准确进行气道插管，也可用于口腔内诊察、治疗；配套优亿可视喉镜使用

	16
	医用喉罩
	1.0；1.5；2.0；2.5；3.0；4.0；5.0
	个
	27
	用于打开并密封上喉部，在进行自主、辅助或控制通气时，在患者体内提供一个气体通道。

	17
	医用吸氧面罩
	成人/儿童
	个
	10.5
	用于需要面罩给氧的患者。

	18
	无线体温探头
	
	个
	138
	与监护设备配套使用，用于采集和传递人体耳温信号。

	19
	富血小板血浆制备器
	
	套
	698
	用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP）。

	20
	一次性防堵吸引引流导管
	
	套
	588
	用于在手术过程中引流、吸液，术中防堵和术中收集骨头。

	21
	一次性射频等离子刀（消融凝固电极）
	各规格
	套
	1800
	用于非内窥镜手术中对软组织实施切割和凝血。

	22
	卡套式超声耦合贴片
	1mm*36.2mm
	个
	80
	用于超声检测、诊断与治疗操作中充填于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，作为透射声波的耦合介质；用于纤维化无创诊断，与剪切波组织定量超声诊断仪配套使用。

	23
	一次性使用止血夹
	16mm
	个
	368
	用于内镜下在消化道内放置夹子，用于胃肠道息肉止血，开口16mm

	24
	一次性使用胆道引流导管
	各规格
	根
	750；518.5
	用于内镜下鼻胆管引流术

	25
	一次性使用胆道引流导管（胆道支架）
	各规格
	根
	650；840；
840
	用于胆道内支架引流术

	26
	球囊扩张导管
	各规格
	根
	1350；1890
	用于消化道、呼吸道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。

	27
	四号琼脂培养基
	90mm 10块/包
	块
	5
	用于人体粪便样本中肠道致病性弧菌、霍乱弧菌的分离培养

	28
	胰岛素样生长因子-1检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	3300
	用于定量检测人血清或血浆中胰岛素样生长因子-1的含量，辅助诊断儿童生长障碍和成人内分泌疾病。

	29
	转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫比浊法)
	试剂1：60mL×2，试剂2：40mL×1
	盒
	1917.34
	用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的浓度；

	30
	尿液分析试纸条
	100条/筒
	筒
	260
	用于尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C、微白蛋白、肌酐和尿钙的定性和半定量检测；科室现有迈瑞尿沉渣及干化学分析仪配套使用。

	31
	尿液分析用稀释液
	5L×2
	箱
	
	用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	32
	尿液分析用稀释液
	5L×2
	箱
	
	用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	33
	清洗液
	5L×2
	箱
	
	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗

	34
	一次性使用经外周置入中心静脉导管套装
	
	套
	596
	用于PICC导管置入，应用于需长期经中心静脉导管输液、化疗的患者。集采产品

	35
	壳聚糖宫颈膜
	L、M
	个
	350/198/60
	用于慢性子宫颈炎的防治，及对创面有保护作用，促进愈合。

	36
	一次性射频等离子体手术刀头(电极)
	VD07U；VD27U
	个
	1300
	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。

	37
	一次性使用电子宫腔镜导管
	XY-TG-14L
	支
	750
	用于对子宫颈进行扩张，引导器械进入宫腔

	38
	液体敷料
	15ml
	瓶
	43.2
	用于鼻口咽术后粘膜创面浅护理；集采产品

	39
	自粘性软聚硅酮泡沫敷料
	12.5*12.5cm
	片
	84.38
	用于渗出性的急性和慢性伤口愈合；集采产品

	40
	高渗盐水敷料
	7.5*7.5cm/2*100CM
	片
	24
	用于创面坏死组织及渗出物的吸附

	41
	医用创面护理软膏
	10g；30g
	支
	78；198
	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理

	42
	一次性脉冲冲洗集污组件
	
	个
	600
	用于对体表创面进行冲洗并封闭收集冲洗废液。

	43
	一次性封闭清创集污袋
	
	个
	60
	

	44
	注射用透明质酸钠复合溶液
	2.5mL/支
	支
	1000
	用于面颈部部注射美容，以纠正颈部中重度皱纹以及暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉

	45
	医用愈肤生物膜水剂活性敷料
	50ml
	瓶
	93.7
	用于激素依赖性皮炎的治疗与修复；集采产品

	46
	医用透明质酸皮肤修护液
	30ml
	瓶
	92.16
	用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微整形术后非慢性创面的护理；集采产品

	47
	医用透明质酸钠修护敷料
	30ml*5片/盒
	盒
	168
	用于人体浅表性创面的护理；集采产品

	48
	医用透明质酸钠冻干纤维
	25mg*10ml一对/盒
	盒
	188
	用于非慢性创面的护理；集采产品

	49
	重组胶原蛋白冻干纤维
	10mg*8ml一对/盒
	盒
	238
	用于浅表非慢性创面的护理；集采产品

	50
	医用透明质酸钠修护凝胶
	30g/盒
	盒
	118
	用于浅表非慢性创面的护理。

	51
	医用重组Ⅲ型人源胶原蛋白敷料
	20ml/盒（喷剂）
	盒
	80
	用于人体浅表性创面的护理。

	52
	医用重组Ⅲ型人源胶原蛋白敷料
	30ml*5片/盒
	盒
	198
	用于人体浅表性创面的护理。

	53
	医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白修护凝胶
	10g/支
	支
	276
	促进创面愈合。

	54
	一次性使用无菌注射针
	9P0.23×1.45ETWLB
	支
	100
	用于面部真皮层注射透明质酸钠

	55
	注射用透明质酸钠溶液
	2.0ml-无针
	支
	480
	用于面部水光针。

	56
	医用粘合剂
	0.25ml/支；0.5ml/支
	支
	360；
560
	用于非慢性创面的粘合。

	57
	一次性使用多功能手术解剖器(消融电极)
	针状
	把
	508.5；550
	用于开展精细化美容手术。

	58
	医用皮肤减张闭合器
	F1（27×17）；F3（27×17）；L7（164×30）
	个
	138；369.75；430
	用于伤口减张无创闭合。

	59
	免缝胶带
	12mm*100mm
	个
	43
	用于伤口减张无创闭合。

	60
	医用海藻酸钠敷料
	MM-ZSY-1
	盒
	198
	用于药物封包促渗技术。

	61
	医用修护敷料
	P-100g　
	瓶
	180
	用于皮肤科浅表皮肤损伤修护；光电医美术后创面护理；集采产品

	62
	β-葡聚糖医用无菌敷贴
	25g/袋
	袋
	53.6
	用于非慢性创面（小创口、擦伤、激光、光子、果酸换肤）及周边皮肤护理。

	63
	β-葡聚糖医用无菌敷料
	90g/瓶
	瓶
	288
	用于非慢性创面（小创口、擦伤、激光、光子、果酸换肤）及周边皮肤护理。

	64
	医用无菌敷料
	4×5cm；
6×7cm；6×12cm；9×10cm；9×20cm；10×10cm；10×15cm；10×20cm；10×30cm
	片
	1.5；1.1；4.68；4.5；
5；
3；
3；
5；
7.41
	无纺布材质带防粘连膜吸水垫

	65
	壳聚糖喷剂敷料
	30ml；50ml
	支
	78；124.8
	用于创面感染预防，加速愈合；集采产品

	66
	泡沫敷料
	7.5cmx7.5cm；10cmx10cm；12.5cmx12.5cm；15cmx15cm；18cmx18cm；
	片
	80；120；160；182；220
	用于浅表创面、手术及医美微创术后创面湿性换药；集采产品

	67
	医用凝胶伤口敷料
	25g
	支
	198
	用于手术后缝合创面、一度及浅二度烧烫伤、皮肤擦伤等非慢性创面的湿性覆盖与渗液管理。

	68
	PD-L1抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	15000
	用于免疫组化染色。

	69
	AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1250
	

	70
	bcl-2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1100
	

	71
	bcl-6抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1710
	

	72
	Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1040
	

	73
	Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1280
	

	74
	Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	520
	

	75
	Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	850
	

	76
	CD21抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2480
	

	77
	CD45抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	810
	

	78
	CD56抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1260
	

	79
	CD68抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	870
	

	80
	Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	650
	

	81
	Desmin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	690
	

	82
	DOG1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1360
	

	83
	E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1100
	

	84
	EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1300
	

	85
	EMA抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	620
	

	86
	ERG抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1230
	

	87
	Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1590
	

	88
	GATA3抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1360
	

	89
	Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1760
	

	90
	Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1020
	

	91
	INSM1抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	860
	

	92
	MLH1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2060
	

	93
	MSH2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1900
	

	94
	MSH6抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2010
	

	95
	MUC-1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	800
	

	96
	MUC2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	990
	

	97
	MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	800
	

	98
	MUC6抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1850
	

	99
	Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	890
	

	100
	NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	880
	

	101
	p120抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1330
	

	102
	p16抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1320
	

	103
	p40抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	950
	

	104
	p63抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	810
	

	105
	Pax-2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1480
	

	106
	PMS2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2800
	

	107
	PSA抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	630
	

	108
	S100抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	880
	

	109
	SMA抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	980
	

	110
	SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1780
	

	111
	STAT6抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1220
	

	112
	Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	890
	

	113
	TOP2A抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1960
	

	114
	TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1860
	

	115
	Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1270
	

	116
	WT1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1100
	

	117
	甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	870
	

	118
	生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1480
	

	119
	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	950
	

	120
	细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	880
	

	121
	细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	650
	

	122
	细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1190
	

	123
	细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	990
	

	124
	细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	630
	

	125
	雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	2660
	

	126
	小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	790
	

	127
	细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1680
	

	128
	细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1890
	

	129
	细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	860
	

	130
	胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	780
	

	131
	肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法）
	3ml
	瓶
	310
	

	132
	睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1100
	

	133
	TFE3抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1650
	

	134
	TdT抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	1060
	

	135
	Smoothelin抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1690
	

	136
	SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2700
	

	137
	SDHB抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2050
	

	138
	SATB2抗体试剂（免疫组织化学法）
	3ml
	瓶
	890
	

	139
	Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	800
	

	140
	Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	590
	

	141
	PTEN抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1200
	

	142
	Pax-8抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2220
	

	143
	Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1750
	

	144
	NSE抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	800
	

	145
	Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	490
	

	146
	MUM1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1780
	

	147
	MC（HBME-1)抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	830
	

	148
	MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1500
	

	149
	INI-1抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1410
	

	150
	Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2400
	

	151
	HSA抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	750
	

	152
	HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	1430
	

	153
	HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	800
	

	154
	GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1260
	

	155
	DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1390
	

	156
	D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1050
	

	157
	c-MYC抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	1030
	

	158
	CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1120
	

	159
	CD99抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1160
	

	160
	CD79a抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	760
	

	161
	CD5抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1370
	

	162
	CD44抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1140
	

	163
	CD43抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	710
	

	164
	CD38抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	600
	

	165
	CD30抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1160
	

	166
	CD1a抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	1720
	

	167
	CD163抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1330
	

	168
	CD138抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1010
	

	169
	CD10抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2480
	

	170
	Calcitonin(CT)降钙素抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	490
	

	171
	CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	630
	

	172
	Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	960
	

	173
	ALK抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1080
	

	174
	CD20抗体试剂（免疫组织化学）
	6mL
	瓶
	890
	

	175
	CD117抗体试剂（免疫组织化学）
	3ml
	瓶
	615
	

	176
	细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	690
	

	177
	细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	630
	

	178
	细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	530
	

	179
	雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	2100
	

	180
	HER2抗体试剂（免疫组织化学法）
	6mL
	瓶
	990
	

	181
	Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	690
	

	182
	孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	2708
	

	183
	p57抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	921
	

	184
	ALK抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	2436
	

	185
	MUM1抗体试剂（免疫组织化学）
	6ml
	瓶
	1780
	

	186
	小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1350
	

	187
	DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）
	6ml
	瓶
	1138
	

	188
	免疫显色试剂（超敏型）
	200-300测试
	盒
	15900
	

	189
	免疫显色试剂
	300测试
	盒
	9800
	

	190
	抗原修复缓冲液Ⅰ
	1000ml
	瓶
	959.5
	

	191
	抗原修复缓冲液Ⅱ
	1000ml
	瓶
	1026
	

	192
	浓缩清洗液（10X）
	1000ml
	瓶
	1615
	

	193
	免疫组化石蜡样本释放剂
	1000ml
	瓶
	503.5
	



服务期限：三年
3、 供应商资格要求
1、供应商须在中华人民共和国境内依法登记注册，具有合法的经营资质；具有医疗器械经营许可证；
2、供应商不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如供货人被证实有以上行为，将被视为不合格；
3、供应商经营行为必须符合国家法律法规和有关规定；
四、报名信息及资料提交
1、报名时间：2026年  月 日至2026年 月 日
【工作日8:30-12:00,14:30-17:00（北京时间）】
2、报名地点：新郑市公立人民医院财务部（科研楼三楼）
3、报名须知：报名须携带企业的三证一照（营业执照、经营许可证、组织机构代码证、税务登记证）副本原件及复印件一份，授权委托书以及被授权人身份证、产品授权书、医疗器械经营许可证。
4、本项目接受网上报名及现场报名，如选择网上报名请各报名单位将报名所需材料电子版，发至招标办邮箱，并注明联系人、联系方式。
五、评审
评审时间：另行通知
评审地址：新郑市公立人民医院科研楼四楼会议室
评审须知：携带标书、样品
报价方式：二次报价
采购单位：新郑市公立人民医院
地　  址：新郑市中华南路
邮　  编：451100
联 系 人：吴女士
电　  话：0371-56829019
邮      箱：xzsglyyzbb@126.com











第2章 响应须知
（1） 总则
1. 适用范围
   本采购文件仅适用于本次采购文件采购公告中的所叙述的内容。
2. 合格的供应商
2.1响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.2.本次响应供应商必须符合下列条件：
2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。
2.2.2、具有独立履行合同所必须得设施和相关技术能力。
2.2.3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。
2.2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。
3. 其他
3.1 无论采购活动中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与招标活动有关的全部费用。
3.2 无论响应结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。
3.3 无论成交与否，已发放采购文件的供应商对采购文件负保密责任。
（2） 响应文件的编写
3. 供应商应按采购文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其采购活动做出实质性的响应，否则其响应资格有可能被评审小组否决。
4. 响应文件的格式要求按照响应文件格式要求准备。
5. 响应的签署、密封和标记：响应文件文件共五份，其中“正本”两份，“副本”三份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。响应文件正副本均应采用A4纸打印（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
6. 响应文件的签署：响应文件正本每一页均应加盖供应商单位公章，其余为正本复印件。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或其委托代理人签字确认。
7. 响应文件的密封：响应文件应进行密封递交









（3） 评审细则
评标原则:遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标办法：评标委员会将采用综合评估法确定中标单位。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成
(总分100分)
	报价部分：  30 分
产品部分： 40 分
综合部分：  10 分
服务部分：20 分

	1.(1)
	报价得分（30分）
	满足采购文件要求以网采价为评标基准价（无网采限价的以最低报价为基准价），得30分，其余投标人得分按照报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30

	1.(2)
	产品技术（40分）
	符合我院参数基本要求，得30分；产品技术先进，样品质量层级优在0-10分范围内酌情加分（未携带样品的扣5分）
产品参数不满足我院要求，投错实际范围不得分

	1.(3)
	综合实力（4分）
	在人员、设备、资金等方面具有相应较强的供应、安装和售后服务能力的得5分,一般得2-4分，较差得0-2分。

	
	企业业绩（6分）
	1.投标人具有 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）医疗耗材类的项目业绩，每提供一份业绩得2分，最多得 6分（标书中附业绩合同复印件，无合同不得分）

	1.（4）
	服务方案（20分）
	1. 根据产品的配送速度在0-5分范围内进行打分
2. 根据产品的售后方案在0-5分范围内进行打分
3. 根据其他优惠条件在0-10分范围内打分



第3章 合同条款
新郑市公立人民医院
医用耗材试剂购销合同

甲方：新郑市公立人民医院
地址：河南省郑州新郑市中华南路
联系电话：0371-56829202
开户行及账号：中国农业银行股份有限公司新郑市支行16017001040030511
乙方：
地址：
联系电话：
开户行及账号：

为构建诚信、公正、和谐的医用耗材购销秩序，维护医用耗材集中招标采购工作成果，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》及其他相关法律、法规之规定，甲方和乙方本着诚实守信的原则，就甲方向乙方购买医用耗材（详见附件）的有关事宜制定并签署本协议，经双方协商签订如下：
1、 耗材资质
   1、供货期内，乙方应根据相关法律法规和甲方要求提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证等资质，并提供所供产                                                                                                                    
品的生产企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、厂家授权等整套产品资质，并保证厂家授权在有效期内，严格按照产品注册证等所有资质的有效期自觉进行循环更新，保证资质都在有效期内。供货期内，乙方提供的厂家及产品资质授权内如有不合规定或过期未更新的，甲方有权单方面终止合同。乙方应及时了解学习有关医疗耗材方面的最新规定并严格执行。
    2、供货期内，乙方必须保证所供产品的注册证在有效期内，如注册证即将到期，乙方必须提前半年向甲方提供重新注册的受理证明，否则一经发现资质材料内有不合规定或过期未更新的，甲方有权单方面终止合同，注册证过期后所供产品不予办理付款手续，一切损失由乙方自行承担。
    3、供货期间，乙方不得擅自转让所供产品的授权，如有授权变更等问题，甲方有权终止合同。
    4、乙方不得擅自更改公司名称、法人代表等；如遇特殊原因，乙方必须通知甲方工作人员并按医院要求办理变更审批手续，自觉到甲方医学装备部做好交接及后续工作。
    5、所供产品乙方不得私自停止供货，如遇特殊情况，乙方需提前3个月向甲方说明，否则甲方将有权拒绝支付该公司剩余货款。
二、供货标准
    1、乙方必须具有满足甲方耗材需求的供货能力，所有供货产品需在河南省公共资源交易中心挂网。供货的品种、规格、产地、数量等，均以甲方医学装备部的采购计划或申请为准，供货的时间以双方最终确认的时间为准，耗材的配送不应超过48小时（不可抗力除外）。急需耗材采购，乙方应积极配合，采取一切办法必须保证急需耗材按时供应。
    2、供货期内，乙方必须严格执行各年度标内产品，不允许标外供货，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方相关责任。新进耗材产品必须经过甲方院内审批，未经审批的产品不予办理出入库及付款手续。
    3、乙方应保证资质齐全的货源为我院中标的产品，中标价不高于省网采平台限价、郑州市中心医院现行价格，如高于此价格，乙方应向甲方支付自中标之日起所提供产品总价款的2倍以作赔偿，并终止合同。
4、乙方所供设备免费赠送的产品（耗材、试剂等）需经过医学装备部验收，必须附带完整的产品资质，否则甲方有权拒绝办理验收事宜。
5、乙方提供所供产品（植入物）相配套使用的医疗器械，必须有医疗器械注册证（或第一类医疗器械产品备案凭证）、医疗器械的说明书（内容应包括清洗、消毒、包装、灭菌方法与参数）等，同时乙方应保障送货及时，择期手术最晚应于术前一日15时前将器械送达消毒供应中心，急诊手术应及时送达。 
    6、由乙方提供的产品（包括免费提供的产品）造成的不良事件、医疗纠纷等，均由乙方承担赔偿、善后处理责任。 
    7、供货期内，乙方工作人员必须按照甲方规定的工作流程进行，不得私自与临床科室协商进行购销活动，否则，甲方医学装备部有权拒绝办理出入库手续、付款手续，一切损失由乙方自行承担。  
三、耗材的配送及服务
    1、订货：甲方可通过签定合同或口头或电话通知等方式向乙方进行购货申请。甲方临时性采购时，应给乙方合理的备货、送货时间。
    2、乙方所供产品在甲方接收前所产生的运送费用及风险由乙方承担。甲方办理验收手续后的所有产品的保管费用由甲方承担。
3、乙方负责对甲方所需的货品进行配送。甲方发送的一般订单，乙方应在发送当日回复，并在订单发送时间起48小时内完成配送；紧急订单，应在订单发送时间起4小时内回复并完成配送；特急订单，应在订单发送时间起 2 小时内回复并完成配送。乙方配送交货地点由甲方指定。
4、乙方保证所供产品质量符合国家各级药品监督管理部门规定的标准，产品包装、标识、标签、说明书等应符合国家相关规定及货物运输要求。乙方保证严格按照法定的运输管理要求及耗材储存、包装标准等将产品按时送至甲方，并保证就运输过程中发生的货品灭失及因包装或运输不善等原因导致货品损坏或变质等承担全部责任，并对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。
5、乙方所供的每批产品，不可跨月开具发票，否则甲方将视为无效发票处理。高值耗材采取先办理验收手续，经临床使用、收费确认后方可办理开票、出库手续。
6、乙方应按甲方需要在甲方指定地点为所供耗材的临床应用进行现场讲解或培训。
四、验收方式及手续
    1、交货时甲方有权要求乙方提供相关法律法规规定的证件、材料、票据等书面文件。甲乙双方共同开箱验收，并核对耗材名称、规格、产地、数量等是否与甲方需求相符，批号是否票货一致，耗材的外包装是否污染、挤压、破损，产品注册证是否过期等。高值耗材需甲乙双方人员单个检查、核对。
2、甲方接货后，乙方工作人员出具的销售出库清单和发票必须经临床科
室主任或护士长以及医学装备部人员共同签字确认，方可凭票据办理出入库手续，如缺任一签字，甲方医学装备部人员有权拒绝办理出入库和款项支付。
3、 乙方保证所供产品为正规合格产品，耗材验收中若发现有不合格产品、或与订单不符、或违反相关规定的，甲方有权拒收。乙方应按照甲方要求及时更换被拒收产品，并承担由此对甲方造成的一切损失。
4、验货时双方人员均须在场，对存在的问题及时反馈和解决。完成验货后，除不可抗力、耗材本身质量因素、乙方自身供货原因外，甲方应在合同规定时限内支付相应的款项。
5、乙方需在供货当月内办理出入库手续，如不能当月办理手续的，应写出情况说明，并由临床科室主任签字确认后交由医学装备部审批。未按时办理出入库手续且未写出情况说明的，甲方不予办理出入库手续，由此造成的损失及责任由乙方自行承担。连续三个月未能及时办理出入库手续的，甲方有权终止合同。
五、货款支付
1、付款方式：按医院财务制度支付。甲方须通过转账完成付款义务，双方在合同中注明的账号为双方结算账户，若有变更应及时书面通知另一方。
2、票据开具：乙方所供产品的发票需按照甲方发票模板开具，否则甲方有权拒绝办理出入库、付款等事宜。
3、付款期限：款项支付按甲方财务付款制度、流程进行。
4、如每年乙方供货不及时超过三次（不可抗力除外），甲方有权解除本合同，乙方应承担年供货量总额的百分之二十的违约金。
    5、双方在收货验票无异议后，均不得更改付款或入账时价格或金额，对因国家、省医用耗材集中采购价格调整，乙方需在公布执行后20天内将所需调整的具体品种、数量、价格通知甲方，逾期未通知甲方而造成的损失由乙方承担。 
六、退货处理
1、甲方使用期间，如存在质量问题、注册证过期、厂家授权过期、导致不良事件的产品，乙方应无条件给予退换货处理，并承担由此产生的所有经济、人事责任。
2、甲方收到耗材的时间距离耗材的有效期截止日原则上不得少于6个月。一经发现有效期不足6个月的，甲方有权要求退货处理，由此造成事故责任和经济损失，由乙方全部承担。如出现过期产品，乙方应无条件退换货。
3、货物售出后，对未使用完要求退货的货物，甲方应先征得乙方同意，且所退货物必须外包装良好、未破损丢失、不得影响乙方正常销售。
七、违约责任
1、合同自签订之日起立即生效，双方必需严格执行，若任何一方有正当理由要求变更供货规格、数量及交货日期的应首先取得双方书面同意，并承担由此给对方造成的直接损失。
2、合同一经生效，乙方未经甲方书面同意违反合同的相关约定或擅自解除合同的，需向甲方支付年供货量总额的百分之二十作为违约金。
八、不可抗力
甲乙双方如由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关证明后，延迟履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除责任。
九、解决合同纠纷方式
本合同若有争议，双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、协议的修改和补充
1、合同期内，本合同若与国家相关文件及相关法律要求相违背，则按照国家相关文件要求办理，需变更相应条款的，双方将协商变更或终止本合同。
2、医院按照相关政策执行医用耗材集中配送等业务，乙方需按照医院要求执行，若乙方不同意集中配送的，甲方有权终止本合同。
十一、其他
1、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。合同期满后，经甲乙双方协商一致，可续签合同。
2、本合同自双方委托代理人签字和单位盖章之日起生效。一式五份，甲方执四份，具有同等法律效力。
3、乙方委托代理人为乙方指定的业务人员，甲方的收货人为甲方的相关工作人员，任何一方的人事变动不影响本协议的法律效应。 
4、本合同自  年  月  日起生效至  年  月  日终止。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的精神，根据本合同书确定的原则，从实际需要出发达成协议，所作的补充协议书具有与本合同书同等的法律效力。
合同附件及形成本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。                                                                



需方（甲方）：                         供货商（乙方）：
(盖章)：                               (盖章)：
                                        
代理人（签字）：                       代理人（签字）：
年    月    日                            年    月    日  



附件：
	序号
	注册证产品名称
	规格
	型号
	生产厂家
	注册证号
	单位
	单价/元

	
	
	
	
	
	
	
	



我院将参照此模版进行合同签订，如响应人对合同模板有不同意见，可现场提出。 
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第四章响应文件格式
正本/副本

采购公告名称

响应文件

招标单位：新郑市公立人民医院
响应单位：
响应单位代表：
响应单位地址：
移动电话：
固定电话：
邮    箱：









响应文件组成
	序号
	内容
	备注

	
	目录
	格式见附件1（内容页码必须与目录页码对应一致）

	1
	报价表
	格式见附件2

	2
	采购响应函
	格式见附件3

	3
	法人授权委托书/法人身份证明文件
	法人授权委托书格式见附件4


	4
	反商业贿赂承诺书
	格式见附件5

	5
	产品授权书
	

	6
	企业资质材料
	营业执照副本、生产/经营许可证、注册备案表等

	7
	销售业绩及客户清单
	包括销售年份、客户名称、联系方式等

	8
	技术及售后服务承诺书
	

	9
	近期与其他单位签订的购销合同、发票、中标通知书任一即可。
标内产品可提供网采截图 
	

	10
	投标人认为应递交的其它材料
	


注意事项：1、响应响应文件封面右上角须标明正本、副本；2、需提供响应响应文件正本2份，副本3份；3、正本每页（含封面）须盖采购响应人红章，副本封面须盖红章；4、所有证件都须是有效期证件（年检合格）；5、资料须按表格要求顺序装订。









附件1                目  录

[bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc337554724][bookmark: _Toc17030][bookmark: _Toc15313][bookmark: _Toc261708863][bookmark: _Toc219626747][bookmark: _Toc10762][bookmark: _Toc304219257][bookmark: _Toc258360158][bookmark: _Toc258360269][bookmark: _Toc258333636][bookmark: _Toc258354146][bookmark: _Toc248896063][bookmark: _Toc320878640][bookmark: _Toc337475854]
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附件2
	报价表
	
	

	序号 （按照公告序号，不可修改）
	产品名称（按照公告名称，不可修改）
	注册证名称
	规格型号
	单位
	单价
	生产企业
	注册证号
	省标代码
	医保代码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件3              采购响应函

致新郑市公立人民医院： 
我方仔细研究了贵单位         （项目名称）的采购文件，我方有能力也完全同意承担采购文件规定的供货单位的全部责任和义务。
假如成交，我方保证：
1、我方已仔细研究了全部采购文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2、本响应文件始终对我方有约束力，我方将遵守采购文件规定，履行合同责任和义务，按照采购文件条款及规定时间、地点提供保质保量合格的产品及服务。
3、我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由采购响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。
4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的其它任何资料。
响应人：（公章）                        
法定代表人或代理人（签字）：            
日期：                                   





附件4          法人授权委托书

致新郑市公立人民医院：
兹授权       代表我公司参加贵单位组织的           
（项目名称）的采购活动。
该被授权人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法人代表姓名：            性别：        年龄：      
身份证号：                                      
本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：	
法人代表（签字）：
被授权人（签字）：

法人代表
身份证复印件背面
粘贴此处

法人代表
身份证复印件正面
粘贴此处


	 

被授权人
身份证复印件正面
粘贴此处


被授权人
身份证复印件正面
粘贴此处



    年   月   日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附件5          反商业贿赂承诺书
致新郑市公立人民医院：
在新郑市公立人民医院                （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：
1、公平竞争参加本次采购活动；
2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；
3、如出现以下行为，我公司及参与响应的工作人员无条件接受院方及法律的处置：
⑴供货单位代表未出席响应会或评审时被三次提名而供货单位无代表应答的（自动弃权）；
⑵递交的响应文件和资质文件中有虚假内容的；
⑶违反法律及院方关于反商业贿赂规定的；
⑷报价低于实际成本价的；
⑸成交后未在规定期限内签订合同的；

        公司名称：
法人授权代表（签字）：         

年  月  日
附件6                 承诺书
致新郑市公立人民医院：
在新郑市公立人民医院                （项目名称）采购活动中，我公司承诺：
1、我方不存在单位负责人为同一人，不存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段的采购活动的情况；
2、不存在经营地址或者注册登记地址为同一地址、股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间不存在近亲属、亲属、相互占股等关联（近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）；
3、我方与你单位不存在控股、管理关系等利害关系；
4、我方所有报价均不高于市场价；
如出现以上行为，我公司及参与响应的工作人员将依法承担法律责任及接受被院方拉入黑名单，禁止参加院方的一切采购活动的处置：

              公司名称：
法人授权代表（签字）：         

年  月  日

